Приложение 3

3.4 Схемы автоматического регулирования технологического процесса

Схема автоматического регулирования температуры в 1 зоне сушилки желатинового цеха.

где U - ноль 220 В;

Ф - фаза 220 В;

Т1 - тумблер «СЕТЬ»;

Т2 - тумблер «РУЧНОЕ - АВТОМАТИКА»;

КЗ - кнопка «ЗАКРЫТО»;

КО - кнопка «ОТКРЫТО»;

ТРМ К1 - 1 канал регулятора температуры ТРМ 12;

ТРМ К2 - 2 канал регулятора температуры ТРМ 12;

КВО - концевой выключатель открытия;

КВЗ - концевой выключатель закрытия;